ООО «ПО Полимеры»

Г. Орск, проспект Мира 6а

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Марка ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001

| Диаметр | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭ 80 PN 6,3 | ПЭ 80 PN 7,5 | ПЭ 80 PN 8 | ПЭ 80 PN 10 | ПЭ 80 PN 12,5 |
|  | ПЭ 100 PN 8 | ПЭ 100 PN 9,5 | ПЭ 100 PN 10 | ПЭ 100 PN 12,5 | ПЭ 100 PN 16 |
|  | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 0,151 | 21,90 | 2,3 | 0,169 | 24,51 |
| 32 |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 0,21 | 30,45 | 2,4 | 0,229 | 33,21 | 3,0 | 0,277 | 40,17 |
| 40 | 2,0 | 0,26 | 37,70 | 2,3 | 0,286 | 41,47 | 2,4 | 0,3 | 43,50 | 3,0 | 0,353 | 51,19 | 3,7 | 0,427 | 61,92 |
| 50 | 2,4 | 0,38 | 55,10 | 2,9 | 0,436 | 63,22 | 3,0 | 0,449 | 65,11 | 3,7 | 0,545 | 79,03 | 4,6 | 0,663 | 96,14 |
| 63 | 3 | 0,573 | 83,09 | 3,6 | 0,682 | 98,89 | 3,8 | 0,715 | 103,68 | 4,7 | 0,869 | 126,01 | 5,8 | 1,05 | 152,25 |
| 75 | 3,6 | 0,821 | 119,05 | 4,3 | 0,97 | 140,65 | 4,5 | 1,01 | 146,45 | 5,6 | 1,23 | 178,35 | 6,8 | 1,46 | 211,7 |
| 90 | 4,3 | 1,18 | 171,10 | 5,2 | 1,4 | 203,00 | 5,4 | 1,45 | 210,25 | 6,7 | 1,76 | 255,2 | 8,2 | 2,12 | 307,4 |
| 110 | 5,3 | 1,77 | 256,65 | 6,3 | 2,07 | 300,15 | 6,6 | 2,16 | 313,2 | 8,1 | 2,61 | 378,45 | 10 | 3,14 | 455,3 |
| 125 | 6 | 2,26 | 327,70 | 7,1 | 2,66 | 385,7 | 7,4 | 2,75 | 398,75 | 9,2 | 3,37 | 488,65 | 11,4 | 4,08 | 591,6 |
| 140 | 6,7 | 2,83 | 410,35 | 8 | 3,33 | 482,85 | 8,3 | 3,46 | 501,7 | 10,3 | 4,22 | 611,9 | 12,7 | 5,08 | 736,6 |
| 160 | 7,7 | 3,71 | 537,95 | 9,1 | 4,35 | 630,75 | 9,5 | 4,51 | 653,95 | 11,8 | 5,5 | 797,5 | 14,6 | 6,67 | 967,15 |
| 200 | 9,6 | 5,77 | 836,65 | 11,4 | 6,78 | 983,10 | 11,9 | 7,04 | 1020,8 | 14,7 | 8,56 | 1241,2 | 18,2 | 10,4 | 1508 |
| 225 | 10,8 | 7,29 | 1057,0 | 12,8 | 8,55 | 1239,75 | 13,4 | 8,94 | 1296,3 | 16,6 | 10,9 | 1580,5 | 20,5 | 13,2 | 1914 |
| 315 | 15 | 14,2 | 2059,0 | 17,9 | 16,7 | 2421,50 | 18,7 | 17,4 | 2523 | 18,4 | 21,3 | 3088,5 | 28,6 | 25,7 | 3726,5 |
| 500 | 23,9 | 36,09 | 5233,0 | 28,4 | 42,9 | 6220,50 | 29,7 | 44,27 | 6419,15 | 36,8 | 53,97 | 7825,65 | 45,4 | 65,27 | 9464,15 |

Цены указаны с НДС, без учета доставки.

Специалист отдела продаж

Богатко Михаил Васильевич

+7 (3537) 31-60-01 (отдел продаж)

e-mail:  evrazia-plast56@mail.ru

сайт: evrazia-plast56.ru

ООО «ПО Полимеры»

Г. Орск, проспект Мира 6а

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Марка ПЭ 100 по ГОСТ 50838-2009

| Диаметр | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭ 80 PN 6,3 | ПЭ 80 PN 7,5 | ПЭ 80 PN 8 | ПЭ 80 PN 10 | ПЭ 80 PN 12,5 |
|  | ПЭ 100 PN 8 | ПЭ 100 PN 9,5 | ПЭ 100 PN 10 | ПЭ 100 PN 12,5 | ПЭ 100 PN 16 |
|  | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 0,151 | 21,90 | 2,3 | 0,169 | 24,51 |
| 32 |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 0,21 | 30,45 | 2,4 | 0,229 | 33,21 | 3,0 | 0,277 | 40,17 |
| 40 | 2,0 | 0,26 | 37,70 | 2,3 | 0,286 | 41,47 | 2,4 | 0,3 | 43,50 | 3,0 | 0,353 | 51,19 | 3,7 | 0,427 | 61,92 |
| 50 | 2,4 | 0,38 | 55,10 | 2,9 | 0,436 | 63,22 | 3,0 | 0,449 | 65,11 | 3,7 | 0,545 | 79,03 | 4,6 | 0,663 | 96,14 |
| 63 | 3 | 0,573 | 83,09 | 3,6 | 0,682 | 98,89 | 3,8 | 0,715 | 103,68 | 4,7 | 0,869 | 126,01 | 5,8 | 1,05 | 152,25 |
| 75 | 3,6 | 0,821 | 119,05 | 4,3 | 0,97 | 140,65 | 4,5 | 1,01 | 146,45 | 5,6 | 1,23 | 178,35 | 6,8 | 1,46 | 211,7 |
| 90 | 4,3 | 1,18 | 171,10 | 5,2 | 1,4 | 203,00 | 5,4 | 1,45 | 210,25 | 6,7 | 1,76 | 255,2 | 8,2 | 2,12 | 307,4 |
| 110 | 5,3 | 1,77 | 256,65 | 6,3 | 2,07 | 300,15 | 6,6 | 2,16 | 313,2 | 8,1 | 2,61 | 378,45 | 10 | 3,14 | 455,3 |
| 125 | 6 | 2,26 | 327,70 | 7,1 | 2,66 | 385,7 | 7,4 | 2,75 | 398,75 | 9,2 | 3,37 | 488,65 | 11,4 | 4,08 | 591,6 |
| 140 | 6,7 | 2,83 | 410,35 | 8 | 3,33 | 482,85 | 8,3 | 3,46 | 501,7 | 10,3 | 4,22 | 611,9 | 12,7 | 5,08 | 736,6 |
| 160 | 7,7 | 3,71 | 537,95 | 9,1 | 4,35 | 630,75 | 9,5 | 4,51 | 653,95 | 11,8 | 5,5 | 797,5 | 14,6 | 6,67 | 967,15 |
| 200 | 9,6 | 5,77 | 836,65 | 11,4 | 6,78 | 983,10 | 11,9 | 7,04 | 1020,8 | 14,7 | 8,56 | 1241,2 | 18,2 | 10,4 | 1508 |
| 225 | 10,8 | 7,29 | 1057,0 | 12,8 | 8,55 | 1239,75 | 13,4 | 8,94 | 1296,3 | 16,6 | 10,9 | 1580,5 | 20,5 | 13,2 | 1914 |
| 315 | 15 | 14,2 | 2059,0 | 17,9 | 16,7 | 2421,50 | 18,7 | 17,4 | 2523 | 18,4 | 21,3 | 3088,5 | 28,6 | 25,7 | 3726,5 |
| 500 | 23,9 | 36,09 | 5233,0 | 28,4 | 42,9 | 6220,50 | 29,7 | 44,27 | 6419,15 | 36,8 | 53,97 | 7825,65 | 45,4 | 65,27 | 9464,15 |

Цены указаны с НДС, без учета доставки.

Специалист отдела продаж

Богатко Михаил Васильевич

+7 (3537) 31-60-01 (отдел продаж)

e-mail:  evrazia-plast56@mail.ru

сайт: evrazia-plast56.ru

ООО «ПО Полимеры»

Г. Орск, проспект Мира 6а

полиэтиленовые трубы технические

| Диаметр | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭ 80 PN 6,3 | ПЭ 80 PN 7,5 | ПЭ 80 PN 8 | ПЭ 80 PN 10 | ПЭ 80 PN 12,5 |
|  | ПЭ 100 PN 8 | ПЭ 100 PN 9,5 | ПЭ 100 PN 10 | ПЭ 100 PN 12,5 | ПЭ 100 PN 16 |
|  | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м | Толщ. стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м |
| 90 | 4,3 | 1,18 | 141,6 | 5,2 | 1,4 | 168 | 5,4 | 1,45 | 174 | 6,7 | 1,76 | 211,2 | 8,2 | 2,12 | 254,4 |
| 110 | 5,3 | 1,77 | 212,4 | 6,3 | 2,07 | 248,4 | 6,6 | 2,16 | 259,2 | 8,1 | 2,61 | 313,2 | 10 | 3,14 | 376,8 |
| 125 | 6 | 2,26 | 271,2 | 7,1 | 2,66 | 319,2 | 7,4 | 2,75 | 330 | 9,2 | 3,37 | 404,4 | 11,4 | 4,08 | 489,6 |
| 140 | 6,7 | 2,83 | 339,6 | 8 | 3,33 | 399,6 | 8,3 | 3,46 | 415,2 | 10,3 | 4,22 | 506,4 | 12,7 | 5,08 | 609,6 |
| 160 | 7,7 | 3,71 | 445,2 | 9,1 | 4,35 | 522 | 9,5 | 4,51 | 541,2 | 11,8 | 5,5 | 660 | 14,6 | 6,67 | 800,4 |
| 200 | 9,6 | 5,77 | 692,4 | 11,4 | 6,78 | 813,6 | 11,9 | 7,04 | 844,8 | 14,7 | 8,56 | 1027,2 | 18,2 | 10,4 | 1248 |
| 225 | 10,8 | 7,29 | 874,8 | 12,8 | 8,55 | 1026 | 13,4 | 8,94 | 1072,8 | 16,6 | 10,9 | 1308 | 20,5 | 13,2 | 1584 |
| 315 | 15 | 14,2 | 1704 | 17,9 | 16,7 | 2004 | 18,7 | 17,4 | 2088 | 18,4 | 21,3 | 2556 | 22,7 | 25,7 | 3084 |
| 500 | 23,9 | 36,09 | 4330,8 | 28,4 | 42,9 | 5148 | 29,7 | 44,27 | 5312,4 | 36,8 | 53,97 | 6476,4 | 45,4 | 65,27 | 7832,4 |

Цены указаны с НДС, без учета доставки.

Специалист отдела продаж

Богатко Михаил Васильевич

+7 (3537) 31-60-01 (отдел продаж)

e-mail:  evrazia-plast56@mail.ru

сайт: evrazia-plast56.ru